### администрация ДЖУМАЙЛОВСКОГО сельского поселения Калининского района

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 12.10.2020 |  | № | 82 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

хутор Джумайловка

Об уточнении почтового адреса Братской могилы красноармейцев, погибших за власть Советов в годы Гражданской войны 1918-1920 г.г. и земельному участку, расположенным по адресу:Российская Федерация, Краснодарский край, Калининский муниципальный район, Джумайловское сельское поселение, хутор Джумайловка, ул. Чапаева, 2 «П»

В целях уточнения и упорядочения адресного хозяйства и земельно-кадастровой документации объектов недвижимости в хуторе Джумайловка           п о с т а н о в л я ю:

1.Уточнить почтовый адрес Братской могиле красноармейцев, погибших за власть Советов в годы Гражданской войны 1918-1920г.г., гос. Номер 31364 и земельному участку площадью 50 кв.м. в кадастровом квартале 23:10:0501000 почтовый адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, Калининский муниципальный район, Джумайловское сельское поселения, хутор Джумайловка, улица Чапаева, 2 «П» (вместо: х. Джумайловка).

2.Постановление № 104 от 24 ноября 2014 года «Об уточнении почтового адреса братской могиле и земельному участку, расположенным по адресу: х. Джумайловка, ул. Чапаева, 2 «П» признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю                   за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Джумайловского сельского поселения

Калининского  района                                                                              О.И. Горбань

| ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ проекта постановления администрации Джумайловского сельского поселения Калининского района |
| --- |
| от |  | № |  |  |

«Об уточнении почтового адреса Братской могилы красноармейцев, погибших за власть Советов в годы Гражданской войны 1918-1920 г.г. и земельному участку, расположенным по адресу:Российская Федерация,

Краснодарский край, Калининский муниципальный район, Джумайловское сельское поселение, хутор Джумайловка,

ул. Чапаева, 2 «П»»

| Проект подготовлен и внесен: Общим отделом администрации Джумайловского сельского поселения Калининского района Сотрудник общего отдела | (подпись) (дата) | М.М. Попкова |
| --- | --- | --- |

| Проект согласован: Общим отделом администрации Джумайловского сельского поселения Калининского района Исполняющий обязанности Начальника отдела | (подпись) (дата) | А.Н. Нестерова |
| --- | --- | --- |

| ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ проекта постановления администрации Джумайловского сельского поселения Калининского района |
| --- |
| от |  | № |  |  |

«Об утверждении технического задания для

ООО «Водоканал»   на разработку инвестиционной

программы «Развитие системы водоснабжения

на территории Джумайловского сельского поселения

Калининского района  на 2021-2025 годы»

| Проект подготовлен и внесен: Общим отделом администрации Джумайловского сельского поселения Калининского района Сотрудник общего отдела | (подпись) (дата) | М.М. Попкова |
| --- | --- | --- |

| Проект согласован: Общим отделом администрации Джумайловского сельского поселения Калининского района Начальник отдела | (подпись) (дата) | Е.В. Бабиева |
| --- | --- | --- |

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Джумайловского сельского

поселения Калининского района

от ___________  № ________

Техническое задание ООО «Водоканал»

на разработку инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения на территории Джумайловского сельского поселения  Калининского района

на 2021 – 2025 годы»

1. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

  - Цели инвестиционной программы:

-  обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.

За счет реализации инвестиционной программы обеспечить достижение следующих показателей – целевых индикаторов:

| № п/п | Группы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) | Круглосуточное бесперебойное обеспечение водоснабжением Джумайловского сельского поселения Калининского района; Снижение аварийности на сетях водопровода на 5%; |

1.2. Задачи инвестиционной программы:

-  повышение надежности подачи воды;

-  повышение гидравлического потенциала водопроводной сети;

-  обеспечение стабильности подачи воды в водопроводную сеть;

-  повышение качества очистки воды;

-  снижение затрат на производство единицы коммунального ресурса;

-  повышение качества оказываемых услуг.

2. Требования к содержанию инвестиционной программы

2.1 Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии с требованиями следующих документов:

Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении2;

Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.06.2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и (или) водоотведения»;

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»;

2.2.  Инвестиционная программа включает мероприятия по модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения, соответствующие утвержденной схеме водоснабжения и обеспечивающие изменение технических характеристик этих объектов.

Таблица 1  - Перечень  мероприятий по реконструкции объектов

централизованный системы водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объемные показатели | Задачи | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена водопроводной сети по х.Журавлевка ул. Табачная | м | 820 ф 110 | Обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя | до 31.12.2021 |
| 2 | Замена водопроводной сети по х.Журавлевка ул. Абрикосовая | м | 640 ф 32 | Обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя | до 31.12.2021 |
| 3 | Замена водопроводной сети по х.Журавлевка пер.Вишневый | м | 400 ф 40 | Обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя | до 31.12.2021 |
| 4 | Замена водопроводной сети по х.Журавлевка пер.Вишневый | м | 400 ф 32 | Обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя | до 31.12.2021 |
| 5 | Замена водопроводной сети по х.Журавлевка СНТ Мелиоратор | м | 340 ф 110 | Обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя | до 31.12.2021 |
| 7 | Замена водопроводной сети по ул. Братьев Степновых ( от пер.Казачьего до ул.Бр.Степановых,13) | м | 820 ф 100 | Обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя | до 31.12.2022 |
| 8 | Замена водопроводной сети по ул.Молодежная ( от дома 2 /1 до 18/2) | м | 390 ф 100 | Обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя | до 31.12.2022 |
| 9 | Замена водопроводной сети по ул. Олимпийская ( от дома 10 до 26) | м | 420 ф 100 | Обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя | до 31.12.2022 |
| 10 | Замена водопроводной сети по ул.Гагарина ( от дома 20 до 42) | м | 400 ф 100 | Обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя | до 31.12.2022 |
| 11 | Замена водопроводной сети по ул. А.Безгласного ( от пер. Школьного до дома 46/2) | м | 420 ф 100 | Обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя | до 31.12.2022 |
| 12 | Замена водопроводной сети по ул. Чапаева ( от дома 1 до 7) | м | 1350 ф 100 | Обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя | до 31.12.2022 |
| 13 | Замена водопроводной сети по пер.Казачий ( от ул.Бр.Степановых до ул.Чапаева) | м | 820 ф100 | Обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя | до 31.12.2023 |
| 14 | Замена водопроводной сети по ул. Чапаева ( от дома 49 до 45) | м | 950 ф 110 | Обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя | до 31.12.2023 |
| 15 | Замена водопроводной сети по пер. Южный | м | 750 ф63 | Обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя | до 31.12.2023 |
| 16 | Замена водопроводной сети по ул.Степная | м | 650 ф 110 | Обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя | до 31.12.2024 |
| 17 | Замена водопроводной сети по ул.Братьев Степановых ( от дома 95 до 119) | м | 610 ф 110 | Обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя | до 31.12.2024 |
| 18 | Замена водопроводной сети по ул. Олимпийская ( от дома 6 до 2/1) | м | 320 ф40 | Обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя | до 31.12.2024 |
| 19 | Замена водопроводной сети по ул. Гагарина ( от дома 2 до 18) | м | 320 ф40 | Обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя | до 31.12.2024 |
| 20 | Замена водопроводной сети с.Зареченское по ул. Заречная | м | 350 ф 100 | Обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя | до 31.12.2025 |
| 21 | Замена водопроводной сети с.Зареченское по ул. Артельная | м | 1300 ф 100 | Обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя | до 31.12.2025 |
| 22 | Замена водопроводной сети с.Зареченское по ул. Шоссейная | м | 750 ф 100 | Обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя | до 31.12.2025 |
| 23 | Замена водопроводной сети х.Рашпыли по ул. Выгонная | м | 800 ф 100 | Обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя | до 31.12.2025 |

2.3. Инвестиционная программа должна содержать:

а) паспорт инвестиционной программы;

б) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения, описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;

в) фактические и плановые значения показателей надежности, качества      и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, фактический и плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения;

г) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включающий план ввода объектов централизованных систем водоснабжения       в эксплуатацию;

д) источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных          в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации              на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации;

е) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы;

ж) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы;

з) план мероприятий по приведению качества питьевой воды                        в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов              и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в случае если такие планы и программы утверждены);

и) перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения инвестиционных обязательств        и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством

Российской Федерации о приватизации;

к) отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы (при наличии инвестиционной программы, реализация которой завершена (прекращена) в течение года, предшествующего году утверждения новой инвестиционной программы).

2.4. Инвестиционная программа согласовывается с действующими инвестиционными и производственными программами организаций, осуществляющих водоснабжение на территории Джумайловского сельского поселения Калининского района, в целях исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий в рамках различных программ.

3.  Сроки разработки инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается организацией в течение трех месяцев с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы.

4. Порядок рассмотрения, согласования и утверждения

инвестиционной программы

Инвестиционная программа согласовывается и утверждается в соответствии с порядком, установленным статьей 40 Федерального закона от 07.12.2011 года       № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Проект инвестиционной программы представляется на бумажном и электронном носителях.

В случае признания проекта инвестиционной программы необоснованным, не соответствующим требованиям действующего законодательства, технического задания на разработку инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения  Джумайловского сельского поселения Калининского района  на 2021 – 2025 годы,    разработчик     программы вносит корректировки и устраняет замечания, инвестиционной программе в сроки, установленные действующим законодательством.

Глава Джумайловского

сельского поселения

Калининского района                                                                О.И.Горбань